林学实验教学中心实验室安全准入制度

为进一步加强实验室安全管理，强化学生的实验室安全与环境保护责任意识，丰富其安全与环境保护知识，防止和减少安全事故发生，保障实验室正常有序运行，确保师生生命安全与实验室财产安全，特制订本制度。

第一条 适用范围

适用于我校教师、全日制普通本科生及研究生。

适用于进入林学实验教学中心实验室开展实验、清洁、废物处理等所有活动的人（有教师监督的本科生及研究生课程实验除外），包括实验室管理人、实验技术人员、实验课教师、科研教师、其他出入实验室人员的准入。

第二条 制度体系与责任落实

（1）实验室管理处负责实验室技术安全与环境保护制度的建立与监督执行，宣传教育内容的组织，考核体系的建设。

（2）林学实验中心具体对学生开展实验室安全与环境保护知识的宣传教育。

（3）在教师及学生进入实验室之前，林学实验教学中心需核实其准入资格，未获得准入资格的学生不得进入实验室。

第三条 教育内容

（1）国家与地方关于高校实验室安全与环境保护方面的政策法规以及学校的相关规章制度。

（2）实验室一般性安全、环境保护及废弃物处置常识。

（3）化学类实验室的专项安全与环境保护知识。

（4）实验室急救知识与事故应急处理预案。

第四条 教育方式

（1）实验室安全与环境保护教育系统在线学习。（网址请点击下面链接）北京林业大学实验室安全知识培训及考试平台

（2）实验室安全与环境保护教育系统在线考试。

（3）对于参加本科课程实验的本科生，每个班级进入实验室的第一节课进行安全教育集中学习。

第五条 取得准入资格的流程

（1）在线学习后，参加在线考试，成绩合格。

（2）本科实验教学参加中心集中培训。

3、填写林学实验教学中心仪器使用协议或实验室借用协议，经导师签字确认，获得准入资格。

第六条 本制度自2019年1月7日起施行。

4.1实验室管理人员具备相关专业教育经历和相应的实验室工作经历，接受实验室安全知识的培训，掌握相关政策、法规、技术规范，掌握本实验室相关人员、环境、仪器设备、工作内容等情况，掌握意外事件和安全事故的应急处置原则和上报程序，有解决相关技术问题的能力，对工作有高度的责任心。

4.2实验室技术人员具备相关专业教育经历，熟练掌握有关标准操作规程、仪器设备操作规程，按要求参加相关安全知识和技术培训，掌握相关技术规范，掌握与所承担工作有关的安全基本情况，了解所从事工作的风险，掌握常规安全用电原则和技术，掌握意外事故和安全事故的应急处置原则和上报程序。

4.3实验课教师具备相关专业教育经历和相应的实验课授课工作经历，接受有关实验安全知识的培训，掌握相关政策、法规、技术规范，熟悉责任范围内实验室相关追踪、环境、设备、设施、工作内容等情况以实验室的安全关键控制点，熟悉安全事故的紧急处理和报告程序，有解决问题的能力，有较强的责任心。

4.4学生应掌握实验区域内相关安全基本情况，了解所从事实验的生物安全风险，接受相关实验室安全知识和制度、个人防护方法等内容的培训，了解意外事件和安全事故的应急处置原则和上报程序。

4.5其他进入实验室活动人员遵守实验室安全相关规章制度，进入实验室的申请必须获得必要的批准，申请进入实验室并参与实验活动的人员必须具备相应的专业教育和工作经历，并按要求参加培训。

5  准入制度

5.1所有进入实验室人员在满足上述准入原则的前提下，了解潜在危险，必要时在相关安全知情书上签字。

5.2所有进入实验室从事相关活动的人员均需征得相关实验室管理人员同意，在通过相关实验室管理人员考核确认有能力进入实验室从事相关活动时才能进入实验室从事相关活动，入室后需先登记确认后才能从事相关活动。

进入实验室人员应做好个人防护。需穿好工作服，戴  好口罩、手套。

进入实验室后应遵守安全制度和操作规程，保持安静，不得吸烟、进食

1. 登录（http://202.204.121.157:8080/safe/base/module/home.htm），自学【必学知识】、【题库学习】、【安全知识】等栏目的实验室安全知识。教师用户名和初始密码为工号，学生用户名和初始密码为学号。

2. 【必学知识】完成100%后点击【在线考试】进行实验室安全知识在线考试，满分100分，90分及以上为合格，不合格者须重新参加考试，次数不限，取最高分记考试成绩。

3. 考试合格后可在【个人中心】查看考试记录及成绩。

4. 学生考试合格后，打印“实验室安全知识考试合格证书”及“实验室安全责任承诺书”，承诺人、指导教师签字。