KingFisher DUO Prime自动提取系统使用规程

1、核酸提取前相应试剂的准备： 

     在使用磁珠法病毒总核酸提取试剂盒之前，配制好Carrier RNA试剂、Wash Buffer 1和Wash Buffer 2试剂。
按如下表格添加相应试剂

Prepare Fresh Lysis mastermix per sampie

	Buffer
	volume

	Lysis Buffer
	240ul

	Carrier RNA
	2ul

	Isopropanol
	280ul


Prepare Fresh  Wash Buffer 1 and Wash Buffer 2
	Cat.No.

	KFR-805096  ( Wash Buffer 1 )
	Add 35 ml absolute ethanol (96%-100%)

	KFR-805496  ( Wash Buffer 1 )
	Add 140 ml absolute ethanol (96%-100%)


2、在96微孔板和洗脱条中按表格进行添加相应试剂
	Plate Name
and type 
	Row
	Row name 
	Content 
	Reagent volume 
per well

	Viral Total
 NA Plate

Microtiter deep well plate
	A
	Sample 
	Sample Lysis mastermix
	200ul
522ul

	
	B
	Tip 
	12-tip comb
	Empty

	
	C
	Empty
	Empty
	Empty

	
	D
	Empty
	Empty
	Empty

	
	E
	Empty
	Empty
	Empty

	
	F
	Wash 1
	Wash Buffer 1
	500ul

	
	G
	Wash 2
	Wash Buffer 2
	500ul

	
	H
	Wash 2
	Wash Buffer2
	550ul

	Elution  strip 
	
	Elution
	Nuclease Free Water
	100ul


3、将Thermo Scientific Kingfisher duo12-tip （磁套）放入96微孔板的B排。

4、开始“KF-ViralTotalNA-Duo”程序，混匀模板和相应试剂3min。
5、暂停后微孔板自动转出，取出96孔微量板在样品孔道加入蛋白酶K和磁珠。

	Plate Name
	Row
	Row name
	Content
	volume per  well

	Viral Total Plate
	A
	Sample
	Proteinase k
	10ul

	
	
	
	Magnetic Beads
	20ul


6、将微量板放回机器，选择相应程序开始，开始到结束约31min。结束后微量板会自动转出，最后将洗脱条内洗脱后的液体吸入相应的EP管中，以备用。
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