[bookmark: _GoBack]北京林业大学林学实验教学中心电磁炉使用安全承诺书
实验室负责人：韩婧                         
	1
	我已阅读《北京林业大学实验室安全管理办法（试行）》、《北京林业大学科研类实验室安全事故防范措施与应急预案》、《北京林业大学林学实验教学中心安全守则》和《北京林业大学林学实验教学中心学生实验守则》，参加了实验室安全培训，了解各项安全制度。

	2
	我已取得北京林业大学实验室安全知识考试合格证书。

	3
	我已接受所在实验室负责人对我进行的有关安全的教育培训，我了解了所在实验室的特点如下：

	
	a. 实验中存在的风险：
1) 电磁炉干烧引起火灾
2) 电磁炉面板烫伤
3) 漏电

	
	b. 操作注意事项
1) 启动前准备 操作前检查电源线是否破损，检查线路与机器是否有漏电、带电及其他故障，清理机器上及周围搁置的其他物品。
2）开启电源开关接通电源，根据需要的火力大小滑动磁感应火力调节器选择适合的功率。
3） 工作过程中，须有专人看守，不得空锅干烧。
4） 每次使用电磁炉完毕，关机一分钟后再拔掉电源。面板不再烫手时，请及时清理机器。
5） 严禁直接冲洗电磁炉。需要清洁时需要先切断电源再用湿抹布擦洗。
6） 电磁炉应水平放置，电磁炉背面有散热出风口，不可紧靠墙面或物体，与墙面或物体至少保持20cm以上距离以利于通风循环。

	
	c. 主要险情应急处理方式：
1) 火灾：一旦发生火灾，应断开电源，在保证安全的前提下使用灭火器灭火，并迅速上报实验室负责人。
2) 烫伤：轻度烫伤可用药棉浸90~95%的酒精轻涂伤处，也可用冷水疗法止痛，或用3~5%的KMnO4溶液擦伤处至皮肤变为棕色，再涂烫伤膏，直接涂烫伤药膏也可；较重的烧伤或烫伤，不要弄破水泡，以防止感染，用消毒纱布轻轻包扎伤处送医院治疗。


	４
	我知道我有责任对跟我一起做实验的人员进行安全教育和培训。


我已熟读超净工作室的使用安全须知，掌握仪器操作规程及注意事项，熟悉应急处理预案；熟悉灭火器、灭火毯、洗眼器及紧急喷淋装置的使用方法和逃生线路；自觉遵守北京林业大学及林学实验教学中心的各项规章制度；主动制止实验室内其他人的不安全行为，发现事故隐患或者其他不安全因素，立即向实验室管理人员报告，并按管理人员要求进行紧急处理。如因本人违反国家法规和学校学院的制度而造成的事故，本人愿承担相应的责任。                                                                            
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